2024年9月24日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，2024年9月24日我局拟对下列建设项目环境影响评价文件作出审批意见。现将有关情况予以公示，公示期为2024年9月24日-9月29日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0518-85858573（行政审批局）

邮    箱：gxq_xzspj@163.com

通讯地址：连云港高新区科创城3号楼审批大厅

邮    编：222000

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室扩建项目 | 连云港高新区海州工业园迎宾大道2号汇丰源1#号楼 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | 通过购置电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、离子色谱仪、液相色谱原子荧光联用仪、高速匀浆机、气体浓缩仪、杂质度过滤机、台式高速离心机、可调高速匀浆机等设备，建设实验室扩建项目。项目建成后可形成年检测10万个食品样品的检测能力。 | - 落实废气污染防治措施，确保废气稳定达标排放。项目有组织废气主要包括实验有机废气及酸雾。本项目营运期实验准备（样品预处理、试剂配制）、检测过程等产生极少量挥发性废气，实验有机废气及酸雾通过通风橱/万向罩收集，收集的废气通过“二级活性炭吸附”处理后通过23m高的4#排气筒排放。微生物实验在负压下工作，收集的生物气溶胶通过高效空气过滤器处理后排放。 - 加强水污染防治。按“雨污分流、分质处理”原则设计、建设和完善厂区给排水系统。项目运营期废水主要为实验室后段清洗废水、酸缸废酸碱中和废液、制纯水废水及生活污水等。实验后段清洗废水、酸缸废酸碱中和废液经一体化废水处理设备“PH 调节+双氧水氧化+絮凝沉淀+氯化消毒”（设计处理能力5m3/d）预处理达接管标准后，与制纯水废水、生活污水共同经化粪池处理后通过市政污水管网进入南城污水处理厂集中处理。 - 加强噪声污染防治。项目主要噪声源为真空泵、离心机、粉碎机、风机等设备运转时产生的噪声。通过采取消声、减震等措施，从源头降低噪声源；通过合理布局、加强管理等措施，确保厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - （四）严格落实固体废物污染防治措施。项目须按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，做好固体废物全过程管理。生活垃圾、未沾染化学试剂的废包装材料、未沾染化学试剂的废样品、灭菌后的废培养基、灭菌后的生物安全柜及超净工作台过滤器收集后交由环卫清运，日产日清；废反渗透膜和废离子交换树脂交由厂家更换时回收；实验固废、实验废液、废活性炭、污泥等危废收集后交由有资质单位合理处置。一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中相关标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移管理办法》执行。 - （五）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。 - （六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案。开展环境治理设施安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。 |