连高环表复〔2026〕5号
关于连云港君跻生物科技有限公司生物化学和生物医药方向引物合成与基因合成新建项目
环境影响报告表的批复

连云港君跻生物科技有限公司：

你公司委托连云港意文环境科技有限公司编制的《连云港君跻生物科技有限公司生物化学和生物医药方向引物合成与基因合成新建项目环境影响报告表》（项目代码：2509-320772-89-01-638689，以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

本项目为新建，选址于连云港市高新区海州工业园香海湖路118号10号楼1-2层北侧（租赁闲置厂房4400m2）。本项目为研发实验室项目，主要开展引物合成和基因合成定制化技术开发服务，设计年研发合成引物300万条、合成基因30万条。引物合成研发工艺：原料经引物合成、氨解、纯化、质检、定量、干燥等工序完成研发；基因合成研发工艺：原料经PCR扩增、连接转化、菌落筛选、抽提质粒、测序、验证等工序完成研发。项目总投资6000万元，其中环保投资60万元。
项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的生态环境保护措施后，不利生态影响能够得到减缓和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及环境风险防控要求，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下要求：
（一）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的废气污染防治措施，并结合现行环境管理要求持续优化完善，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求。本项目的实验有机废气（试剂配制）、氨解废气经通风橱收集，冻干废气经管道密闭收集，危废仓库废气、废液收集废气经密闭室内负压收集，各股废气汇总至1套“二级活性炭”装置处理后，经不低于15m高排气筒（DA001）高空排放。非甲烷总烃、乙腈、臭气浓度、TVOC有组织排放浓度及排放速率执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB 32/4042—2021)表1、表2及表C.1排放限值；氨有组织排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2排放限值，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。

项目通过加强实验室废气收集效率、强化车间通风等措施降低无组织废气造成的影响，采取上述措施后厂界无组织臭气浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7标准限值，无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值，无组织乙腈参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2中限值，无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。厂区内无组织非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准限值。             
加强水污染防治。按“雨污分流、分质处理”原则设计、建设和完善厂区给排水系统，严格落实地下水、土壤污染防治措施。本项目废水主要为生活污水、制冰机废水、水浴锅废水、纯水制备废水等。生活污水经化粪池处理后，与制冰机废水、水浴锅废水、纯水制备废水达南城污水处理厂接管标准后，接管南城污水处理厂集中处理。
（三）加强噪声污染防治。项目噪声源主要为风机、磁力搅拌机、离心机等，通过选用低噪声设备、合理布局设备、采取厂房隔声、设备减振、加强日常设备维护等措施，有效控制噪声影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目须按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。本项目产生的实验室废液、废包装容器、废耗材、废合成柱、废胶、废抹布、废活性炭等危险废物须交有资质单位处理；废包装材料、废器具、废过滤材料等一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。本项目设置1座15m2一般工业固废库和2座面积分别为23.36m2、18.59m2危废暂存间。危险固废定期及时转运。一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定。

（五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案。开展环境治理设施安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。
三、严格落实总量控制指标。项目污染物年排放量初步核定为：

（1）大气污染物：VOCs≤ 0.109t/a，NMHC≤ 0.046t/a，乙腈≤0.061t/a，氨≤0.016t/a。

（2）水污染物（接管量/外排环境量）：废水量≤351m3/a；COD≤0.1048/0.0174t/a、氨氮≤0.0079/0.0017t/a、总氮≤0.011/0.0052t/a、总磷≤0.0009/0.0002t/a。
（3）固废：全部综合利用或安全处置。
四、你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者未申填报排污登记的，不得排放污染物。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、项目建设期间及运营期的环境监管由连云港市生态环境局高新区分局负责。项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定办理项目竣工环保验收手续。逾期未验收，将由相关部门依法进行处置。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

                         2026年2月12日 

抄送：连云港市生态环境局高新区分局，海州工业园管理办公室，连云港意文环境科技有限公司
—2—
—1—

