连高环表复〔2025〕14号

关于对江苏云天检测科技有限公司检测实验室

迁建项目环境影响报告表(含大气专项)的批复

- 江苏云天检测科技有限公司：

- 你公司报送的《江苏云天检测科技有限公司检测实验室迁建项目环境影响报告表（含大气专项）》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 项目为实验室迁建项目，实验室整体迁建至高新区海州工业园均和云谷·连云港智能装备产业园4-1号楼，并新增少量实验仪器，从事水和废水、空气和废气、土壤和沉积物、噪声和微生物的检测工作，迁建后检测规模增加至年检测样品30000个。项目总投资1000万元，其中环保投资50.5万元。

- 项目实施将对周边环境产生一定影响，在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，不利生态环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。你公司须落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并在项目运营期间重点落实以下要求：

- （一）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求。本项目废气为实验室检测废气、危废贮存库废气和危化品室废气。主要污染物为有机废气（含三氯甲烷、四氯乙烯、苯、二氯甲烷、甲醇、甲醛、氯苯类、酚类等）、无机废气（主要为HC1、硫酸雾、NOx、氟化物、氨）以及恶臭气体。实验室检测废气经收集后，与危废贮存库废气和危化品室废气一并进入“一级碱喷淋+二级活性炭装置”处理达标后，通过23米高排气筒高空排放。微生物实验室产生的生物气溶胶负压收集后，通过设备内置的高效空气过滤器过滤后无组织排放。本项目排放的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值要求。

- （二）落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区给排水系统。按照分级防治的要求，落实好防渗措施。项目废水主要是实验器材清洗废水（二、三道清洗废水）、地面清洁废水、水浴加热废水、灭菌废水和员工生活废水。实验器材清洗废水和灭菌废水经“pH+氧化调节”预处理，与生活废水、地面清洁废水和水浴加热废水一同进园区化粪池，处理达接管标准后接管至城南污水处理厂进行深度处理。

- （三）加强噪声污染防治。经隔声、减震等措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（四）落实《报告表》中固体废物污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。本项目固废主要为纯水制备废组件、实验废弃物、变质实验试剂、实验废液、第一道清洗废液、废活性炭、喷淋废液、废样品、废高效过滤器、废吸附棉和生活垃圾等。固体废物在厂区内堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。

- （五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置各类排污口、标志等。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。

（六）加强对环境治理设施的日常管理和维护，保证设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。落实本报告表中提出的环境风险防范措施，编制突发事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，污染物年排放总量初步核定如下：

（1）大气污染物（有组织）：VOCs 0.9293kg/a（包括四氯乙烯 0.09kg/a、三氯甲烷 0.09kg/a、苯 0.009kg/a、甲醇 0.072kg/a、甲醛 0.315kg/a、氯苯类 0.0045kg/a、二氯甲烷 0.0675kg/a、酚类 0.0153kg/a等）、氟化物 0.027kg/a、氯化氢 0.167kg/a、硫酸雾 0.054kg/a、NOx 0.09kg/a、氨 0.1575kg/a；

（2）水污染物（接管量/外排环境量）：废水量≤442.6m3/a；COD≤0.1317/0.0221t/a、SS≤0.0719/0.0044t/a、氨氮≤0.0085/0.0035t/a、总氮≤ 0.0128/0.0066t/a、总磷≤0.0014/0.0002t/a；

（3）固废：全部综合利用或安全处置。

四、本项目须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，未取得排污许可证或者申填报排污登记的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

五、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

六、环境影响报告表内容及结论的真实、可靠性，由环境影响评价单位和建设单位负责。

- （项目代码2504-320772-89-01-221036）

连云港高新技术产业开发区行政审批局

2025年10月9日

抄送：连云港市生态环境局高新区分局，海州工业园管理办公室，江苏龙展环保科技有限公司